МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

(МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИКАЗ

04.03. 2022   		  				                	                          	  № _47

О создании комиссии по весеннему

осмотру зданий, сооружений и

отдельных помещений

МБДОУ «ДС № 356 г.Челябинска»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ 190-ФЗ от 29.12.2004, «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ  от 30.12.2009, ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» № 312 от 23.11.1988 с целью обеспечения контроля за сохранностью и своевременным ремонтом здания, сооружений и отдельных помещений МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска» п р и к а з ы в а ю:

1. Создать комиссию по весеннему осмотру зданий, сооружений и отдельных помещений МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»

Председатель: Суханова Н.В., заведующий

Члены комиссии:

1.  Мурару Е.А. – заведующий хозяйством

2.  Афанасьева С.С. – главный бухгалтер

3. Кудрин В.А. – рабочий по ремонту здания и сооружений

2. Комиссии в свой работе руководствоваться Положением «О порядке проведения осмотров зданий и сооружений МБДОУ «ДС  №356 г.Челябинска».

3. Комиссии:

̶  провести общий осмотр всех зданий на территории образовательного учреждения в срок до 14.04.2022 г.;

̶  при осмотре уточнить объемы работ по текущему ремонту здания и сооружений, выполняемому в летний период, и выявить объемы работ по  ремонту для включения их в план следующего года;

̶  разработать предложения по улучшению технической эксплуатации здания и качества проведения всех видов ремонта.

̶  результаты осмотра оформить актом (приложение 1) (в срок до 15.04.2022 г.).

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «ДС № 356 г.Челябинска»                                Н.В. Суханова

С приказом № 47  от 04.03.2022г.   ознакомлены:

_________ Е.А. Мурару

_________ С.С. Афанасьева

_________ В.А. Кудрин

Приложение № 1

к приказу № ____от  _____________

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Челябинск                                                                                                "____" ___________ г.

1. Название здания (сооружения) ________________________________________

2. Адрес _____________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ________________________________

5. Год постройки ______________________________________________________

6. Материал стен ______________________________________________________

7. Этажность __________________________________________________________

8. Наличие подвала _____________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя __________________________________________________________

Членов комиссии:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

произвела осмотр _______________________ по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения)

| № п/п | Наименование конструкций, Оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Наружные сети и колодцы |  |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 4 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 5 | Перегородки |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Полы |  |  |  |
| 9 | Проемы (окна, двери, ворота) |  |  |  |
| 10 | Кровля |  |  |  |
| 11 | Наружная отделка |  |  |  |
|  | А) архитектурные детали |  |  |  |
|  | Б) водоотводящие устройства |  |  |  |
|  | В)цоколь |  |  |  |
| 12 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 13 | Центральное отопление |  |  |  |
| 14 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 15 | Вентиляция |  |  |  |
| 16 | Энергоснабжение, освещение |  |  |  |
| 17 | Технологическое оборудование |  |  |  |
| 18 | Встроенные помещения |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) простукивание внутренних стен и фасада ________________________________

2) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций ____________________________

3) другие замеры и испытания конструкций и оборудования ___________________

___________________________________________________________________

Выводы и предложения:

____________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

АКТ

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Челябинск                                                                                                "____" ___________ г.

1. Название здания (сооружения) ___МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»

2. Адрес ____ул.Ворошилова 33а_______________________________________

3. Владелец (балансодержатель) ___ МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска»_______

4. Год постройки _____1973 г.___________________________________________

6. Материал стен _____кирпич___________________________________________

7. Этажность ___2______________________________________________________

8. Наличие подвала _____да_______________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе -

Председателя ____Н.В. Сухановой_______________________________________

Членов комиссии:

1. __С.С. Афанасьева___________________________________________________

2. __В.Е. Анохин_______________________________________________________

3. __Е.А. Мурару_______________________________________________________

произвела осмотр здания и территории МБДОУ «ДС №356 г.Челябинска» по вышеуказанному адресу.

| № п/п | Наименование конструкций, Оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство | удовлетворительное | - Омолаживающая обрезка деревьев - Частичный ремонт веранд на прогулочных участках (3 шт.) - Установка малых архитектурных форм (гр.Малышок) | Апрель 2020г. Июнь-июль 2020 г. Июнь 2020 г. |
| 2 | Наружные сети и колодцы | удовлетворительное |  |  |
| 3 | Фундаменты (подвал) | Фундамент основного здания не нарушен, состояние удовлетворительное |  |  |
| 4 | Несущие стены (колонны) | Стены здания кирпичные, имеется трещина (стена у пищеблока) Общее состояние удовлетворительное |  |  |
| 5 | Перегородки | Удовлетворительное |  |  |
| 6 | Перекрытия | Удовлетворительное |  |  |
| 7 | Лестницы | Уклон лестниц соответствует требованиям, состояние удовлетворительное |  |  |
| 8 | Полы | удовлетворительное |  |  |
| 9 | Проемы (окна, двери, ворота) | Окна пластиковые. Двери входные металлические, внутри помещений – деревянные. Входные ворота удовлетворительном состоянии. |  |  |
| 10 | Кровля | Состояние удовлетворительное, протечки нет |  |  |
| 11 | Наружная отделка |  |  |  |
|  | А) архитектурные детали | удовлетворительное |  |  |
|  | Б) водоотводящие устройства | удовлетворительное |  |  |
|  | В)цоколь | удовлетворительное | Покраска цоколя по всему периметру | Август 2020 г. |
| 12 | Внутренняя отделка | удовлетворительное | - Косметический ремонт раздевалки гр. «Уралочка» - Косметический ремонт раздевалки гр. «Бабочки» - Косметический ремонт гр. «Малышок» | Май 2020 г. Май 2020 г. Июнь 2020 г. |
| 13 | Центральное отопление | удовлетворительное |  |  |
| 14 | Санитарно-технические устройства | - Во всех игровых и спальных помещениях имеются бактерицидные лампы - АПС и видеонаблюдение в удовлетворительном состоянии |  |  |
| 15 | Вентиляция | Вентиляционная система установлена в прачечной и на пищеблоке, в удовлетворительном состоянии |  |  |
| 16 | Энергоснабжение, освещение | удовлетворительное |  |  |
| 17 | Технологическое оборудование | Технологическое оборудование установлено в соответствии с СанПин 2.4.1.2660-10. Состояние удовлетворительное |  |  |
| 18 | Встроенные помещения | нет |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведено:

1) простукивание внутренних стен и фасада __нарушений нет, пустот нет

2) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций __не производилось

3) другие замеры и испытания конструкций и оборудования не производилось

___________________________________________________________________

Выводы и предложения:

- Произвести подрезку кустарников по всему периметру территории.

- Провести частичный ремонт веранд на прогулочных участках (6 шт.)

- Покрасить цоколь по всему периметру

- Провести косметический ремонт игровой гр. «Колокольчик»

- Провести косметический ремонт игровой гр. «Кр.Ш.»

- Провести косметический ремонт  игровой гр. «Аленка»

- Провести косметический ремонт музыкального зала.

Подписи:

Председатель комиссии _________ / Н.В. Суханова

Члены комиссии:

___________/С.С. Афанасьева

___________/Е.А. Мурару

___________/Е.В. Анохин