МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 356  г. ЧЕЛЯБИНСКА»

454014, г. Челябинск, улица Ворошилова, 33 А, тел.741-27-73/741-12-03

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт осмотра технического состояния АПС

15 июня 2021 г.

Комиссия, созданная на основании приказа МБДОУ  от 04.06.2021  №___ в составе:

Суханова Н.В.   ̶  заведующий

Мурару Е.А.  ̶  завхоз

Мотаева Н.А.   ̶  бухгалтер

Корниенко М.Ю.  ̶   инженер ООО «Медведь» (по согласованию)

составила настоящий акт о нижеследующем:

- В целях выявления необходимости проведения текущего ремонта комиссией был проведен осмотр технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления о пожаре на 1 и на 2 этажах здания МБДОУ.

- По результатам осмотра установлено следующее:

̶  системные ошибки  приёмно – контрольного  прибора

̶  нарушение  шлейфов (обрыв провода, несоответствие провода)

̶  нарушения  в  работе  пожарных  извещателей

- несоответствие количества дымовых, тепловых извещателей

- нерабочее сигнальное табло (7 шт.)

1. Требуется произвести замену кабеля 150 метров

2. Требуется произвести замену извещателей дымовых в количестве 30 шт., и извещателей тепловых в количестве 6 шт.

3. Требуется произвести замену сигнального табло в количестве 7 шт.,

подписи членов комиссии:

_________ Н.В. Суханова

_________ Е.А. Мурару

_________ Н.А. Мотаева

_________ М.Ю. Корниенко